MODELO TORNEIRA COZINHA

Acabamento superficial cromado, alta resistência a corrosão e riscos

Sistema de acionamento rotativo

Fácil instalação e manutenção

Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão de 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi

Bitola de 1/2"

Bica móvel 360º